## 主材价格表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩大道四期代征武警训练基地办公楼修缮项目（装修及配电工程） | [7 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市新城乡建设发展有限公司 | [7 empty] | 项目主管部门 | 龙岩市住房和城乡建设局
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 编制单位询价，不含税材料单价（元） | 合计（元） | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
一 |  | 土建部分
| 1 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 178.949 | 4.404 | 788.0914 | 按2024年7月新罗区信息价“热镀锌薄钢板-薄钢板+型钢”换算 | 4.404
| 2 | 木纹铝板 | 2.5mm | m2 | 2.2195 | 127.583 | 283.173 | 按2023年厦门年刊“铝板 3mm”单价按比例换算 | 127.583
| 3 | 铝板 | 2mm | m2 | 36.6093 | 103.39 | 3785.0355 | 按2023年厦门年刊 | 103.39
| 4 | 橡胶密封条 |  | m | 64.9535 | 1.37 | 88.9863 | 23预算定额基价 | 1.37
| 5 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 101 | 0.56 | 56.56 | 按2023年厦门年刊 | 0.56
| 6 | 不锈钢门夹 |  | m | 11.0002 | 84.3 | 927.3185 | 23预算定额基价 | 84.3
| 7 | 不锈钢铰链 | 127 | 个 | 14 | 20.35 | 284.9 | 23预算定额基价 | 20.35
| 8 | 地锁 |  | 个 | 3 | 88.5 | 265.5 | 按2023年厦门年刊 | 88.5
| 9 | 铝合金门档 | 40×40 | m | 13.1789 | 13.94 | 183.7136 | 23预算定额基价 | 13.94
| 10 | 高档门拉手 |  | 副 | 17 | 88 | 1496 | 按2023年厦门年刊 | 88
| 11 | 不锈钢合页 |  | 副 | 79 | 7.08 | 559.32 | 23预算定额基价 | 7.08
| 12 | 普通拉锁 |  | 套 | 7 | 4.42 | 30.94 | 23预算定额基价 | 4.42
| 13 | 尼龙站脚 |  | 个 | 17 | 7.08 | 120.36 | 23预算定额基价 | 7.08
| 14 | 成品塑料卫生纸盒 |  | 个 | 20 | 20 | 400 | 20元/个，新华都超市 25元/个， 米兰春天量版（文苑新村店） 23元/个，见福便利店 | 20
| 15 | 不锈钢挂衣钩 |  | 个 | 7 | 0.85 | 5.95 | 23预算定额基价 | 0.85
| 16 | 不锈钢装饰盖 | Φ63 | 个 | 34 | 1.33 | 45.22 | 23预算定额基价 | 1.33
| 17 | 圆形塑料角码 | 5×5 | 个 | 6 | 2.65 | 15.9 | 23预算定额基价 | 2.65
| 18 | 细木工板 | 15厚 | m2 | 4.0793 | 40.71 | 166.0663 | 按2024年7月厦门信息价 | 40.71
| 19 | 镜面玻璃磨边 | δ6 | m2 | 7.395 | 64.6 | 477.717 | 23预算定额基价 | 64.6
| 20 | 磨砂玻璃 | δ6 | m2 | 5.71 | 58.068 | 331.5683 | 按2024年7月新罗区“磨砂玻璃δ5”按比例换算 | 58.068
| 21 | 中空LOW-E钢化玻璃 | 6内侧磨砂玻璃+12A+6透明玻璃 | m2 | 285.5281 | 165 | 47112.1421 | 170元/m2，福建华耀工程玻璃有限公司，黄德峰:13615059155 ； 175/m2，福州开发区天诚钢化玻璃有限公司， 林浩:13905025972； 165元/m2， 福州新福兴玻璃有限公司，郭文新:13960845332； | 165
| 22 | 米白色防滑砖 | 600×600×10 | m2 | 137.3382 | 48.67 | 6684.2521 | 按2024年7月厦门信息价 | 48.67
| 23 | 黑色地砖 | 800×120 | m2 | 149.8452 | 35 | 5244.583 | 35元/m2，广州市百盛建材有限公司 彭经理 1802900209 38元/m2，福建福州万达唯美建材有限公司 苏女士 13600887395 40元/m2，厦门杉跃建材有限公司 尹先生 18065536555 | 35
| 24 | 石塑地板 | 2~3厚 | m2 | 168.9677 | 65 | 10982.9005 | 65m2/元，福州闽昌贸易有限公司，陈经理：18060871111； 63m2/元，泉州新狮龙建材有限公司，陈均：18016686867； 70元/m2，福州骏远装饰工程有限公司，张小伟：17720636913； | 40
| 25 | 单层长条强化复合地板 | 8厚 | m2 | 18.1818 | 50.85 | 924.5445 | 58.3元/m2，福州蚂蚁家居有限公司 涂宣利：18950981188； 65元/m2，福建众智华塑胶有限公司，艾经理：13860157981； 50.85元/m2，泉州新狮龙建材有限公司， 陈均：18016686867； | 50.85
| 26 | 防水型复合板材 | 18厚 | m2 | 31.7228 | 36.28 | 1150.9046 | 23预算定额基价 | 36.28
| 27 | 云多拉灰大理石 | 20厚 | m2 | 11.1353 | 259.9 | 2894.0645 | 259.9元/m2，泉州万博进出口有限公司，姬经理：18065436066 ； 316.4元/m2，福建省南安市三鑫石材有限公司：13505016548 ； 293.8元/m2，厦门初久石材有限公司姬总：13328429321； | 240
| 28 | U型挂片天花 | 50×100×0.5mm，间距100 | m2 | 119.0469 | 35 | 4166.6415 | 35元/m2，广州康纳天花有限公司，汤先生:18816839418； 42元/m2，厦门华元达装饰材料有限公司，蔡总:15985880144； 38元/m2，广东三中建材科技有限公司 ，曾显振:13580580618 | 35
| 29 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面300×300 | m2 | 89.942 | 30.97 | 2785.5022 | 23预算定额基价 | 30.97
| 30 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600 | m2 | 1485.6597 | 21.24 | 31555.412 | 23预算定额基价 | 21.24
| 31 | 成品实木复合门 | 900×2200（复合），含五金配件，门锁、门碰、百叶 | 樘 | 1 | 1300 | 1300 | 1350元/樘，金迪门业，电话：朱总 13600982952 1400元/樘，福建裕家木业有限公司，电话13959055515 1300元/樘龙岩市炜达木业有限公司，电话15880390701 | 550元/m2 | 含税包干
| 32 | 成品实木复合门 | 1000×2200（复合），含五金配件，门锁、门碰、百叶 | 樘 | 20 | 1300 | 26000 | 1350元/樘，金迪门业，电话：朱总 13600982952 1400元/樘，福建裕家木业有限公司，电话13959055515 1300元/樘龙岩市炜达木业有限公司，电话15880390701 | 550元/m2 | 含税包干
| 33 | 成品实木复合门 | 1200×2200（复合），含五金配件，门锁、门碰、百叶 | 樘 | 1 | 1300 | 1300 | 1350元/樘，金迪门业，电话：朱总 13600982952 1400元/樘，福建裕家木业有限公司，电话13959055515 1300元/樘龙岩市炜达木业有限公司，电话15880390701 | 550元/m2 | 含税包干
| 34 | 成品实木复合门 | 1500×2200（复合），含五金配件、门锁、门碰、百叶 | 樘 | 4 | 1600 | 6400 | 1600元/樘，金迪门业，电话：朱总 13600982952 1680元/樘，福建裕家木业有限公司，电话13959055515 1650元/樘龙岩市炜达木业有限公司，电话15880390701 | 550元/m2 | 含税包干
| 35 | 铝合金收边线 |  | m | 142.8 | 4.42 | 631.176 | 按2023年厦门年刊 | 4.42
| 36 | 黑钛拉丝不锈钢 | 50mm宽，1.0mm厚 | m | 11.679 | 5.75 | 67.1543 | 5.75元/m，武平县安邦建材经营部 13906070268； 7.2元/m，福建伟航成贸易有限公司 15168635444； 6.5元/m，漳州市典顺钢结构有限公司 18060267120 | 5.75
| 37 | 铝合金压条 | T型 | m | 26.1274 | 7.96 | 207.9738 | 23预算定额基价 | 7.96
| 38 | 软塑料线条 | 直线 宽200 | m | 8.4672 | 7.08 | 59.9478 | 23预算定额基价 | 7.08
| 39 | 隔音涂料 | 3mm | kg | 90.3159 | 7.7 | 695.4322 | 110元/桶（每桶20kg），广东涂百年新型材料有限公司，孙伟沦:13509651631； 7.7元/kg，广东筑龙涂料有限公司，陈庭:18138032881； 10元/kg，佛山市顺德区都之彭化工有限公司，谢绍何:13927222098； | 6.5
| 40 | 腻子粉 |  | kg | 1843.5322 | 0.68 | 1253.6019 | 按龙岩2024年7月长汀县信息价“腻子粉”单价 | 0.68
| 41 | 耐水腻子 |  | kg | 6671.0825 | 1.4 | 9339.5155 | 按龙岩2024年7月长汀县信息价“外墙面腻子粉”单价 | 1.4
| 42 | 防火涂料 |  | kg | 1.5041 | 11.99 | 18.0338 | 23预算定额基价 | 11.99
| 43 | JS防水涂料 |  | kg | 4899.7378 | 6.02 | 29496.4213 | 按2023年厦门年刊 | 6.02
| 44 | 砂蜡 |  | kg | 3.1074 | 7.39 | 22.9638 | 23预算定额基价 | 7.39
| 45 | 粘结剂 | YJ-302 | kg | 23.3082 | 10.5 | 244.7366 | 23预算定额基价 | 10.5
| 46 | 建筑胶 |  | kg | 8.2932 | 1.95 | 16.1717 | 23预算定额基价 | 1.95
| 47 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 3193.0377 | 1.92 | 6130.6323 | 23预算定额基价 | 1.92
| 48 | 专用隔声玻璃棉板 | δ20 | m2 | 156.6791 | 4.52 | 708.1897 | 7元/m2，佛山金山塔保温材料有限公司：18970988613； 4.52元/m2，福建美乐斯节能科技有限公司周海军：18016600601； 6.82元/m2，郑州福禄寿科技有限公司：13140054949； | 4.52
| 49 | 镀锌方钢管 | 40*20*2 | kg | 147.456 | 4.606 | 679.1823 | 按2024年7月“热镀锌钢管-无缝钢管+方钢管”换算 | 4.606
| 50 | 镀锌方钢管 | 30*30*4 | kg | 4.8396 | 4.606 | 22.2912 | 按2024年7月“热镀锌钢管-无缝钢管+方钢管”换算 | 4.606
| 51 | 吊杆 |  | kg | 583.9583 | 4.96 | 2896.433 | 按2023年厦门年刊 | 4.96
| 52 | 坐便器、蹲便器不锈钢安全抓杆一 | 304材质 | 套 | 6 | 200 | 1200 | 250元/套，深圳市联兴行科技有限公司陈先生13510031441 230元/套，重庆田森装饰工程有限公司安勇13983008306 200元/套，佛山万晔建材有限公司 13928889837 | 150
| 53 | 木脚手板 |  | m3 | 0.59992 | 1559.47 | 935.5557 | 按2023年厦门年刊 | 1477
| 54 | 米白色瓷砖 | 600×1200 | m2 | 689.598 | 85 | 58615.83 | 85元/m2，广州市百盛建材有限公司 彭经理 1802900209 88元/m2，福建福州万达唯美建材有限公司 苏女士 13600887395 92元/m2，厦门杉跃建材有限公司 尹先生 18065536555 | 80
| 55 | 隔声砂浆 |  | t | 12.4614 | 900 | 11215.2715 | 950 元/t，广东清爽节能材料有限公司，袁红燕:13537375753 ； 900元/t，江西琪特建材有限公司，刘艳平:18000711699； 1050元/t，广西固高建筑材料有限公司，邓霖东:18677773933； | 900
| 56 | 泡沫混凝土 | C5.0 | m3 | 0.3636 | 450 | 163.62 | 540元/m3，厦门固达节能科技有限公司 谢木红 13600960052 550元/m3，福州固鑫节能科技有限公司 付小姐 0591-87310709 450元/m3，厦门万家宝节能材料有限公司 林惠川 13606072853 | 450
| 57 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750mml | 支 | 113 | 7.08 | 800.04 | 按2023年厦门年刊 | 7.08
| 58 | 软膜 |  | m2 | 1 | 53.1 | 53.1 | 按2023年厦门年刊 | 53.1
| 59 | 黑钛拉丝不锈钢 | 15mm宽，1.0厚 | m | 35.2 | 2.5 | 88 | 2.5元/m，武平县安邦建材经营部 13906070268； 3.2元/m，福建伟航成贸易有限公司 15168635444； 2.8元/m，漳州市典顺钢结构有限公司 18060267120 | 2.5
| 60 | 双面钢化中空玻璃 | 钢化内侧磨砂5+6A+5钢化 | m2 | 5.71 | 115 | 656.65 | 118元/m2，福建华耀工程玻璃有限公司，黄德峰:13615059155 ； 115/m2，福州开发区天诚钢化玻璃有限公司， 林浩:13905025972； 120元/m2， 福州新福兴玻璃有限公司，郭文新:13960845332； | 115
| 61 | 钢化磨砂玻璃 | 12厚 | m2 | 6.6 | 155 | 1023 | 155元/m2，福建华耀工程玻璃有限公司，黄德峰:13615059155 ； 184/m2，福州开发区天诚钢化玻璃有限公司， 林浩:13905025972； 175元/m2， 福州新福兴玻璃有限公司，郭文新:13960845332； | 155
| 62 | 丙烯酸改性水性聚氨酯面漆 |  | kg | 3.1761 | 27 | 85.755 | 27元/kg（20kg/桶），北京恒建博京防水材料有限公司哈尔滨办事处，景总:15222227917 ； 32元/kg（24kg/桶），陕西合力保温材料制品有限责任公司，饶亮:13720730992；29.73元/kg（20kg/桶），浙江天女集团制漆有限公司曹东升:13705835171 | 25
二 |  | 安装部分
| 1 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.8 | kg | 1.152 | 4.64 | 5.3453 | 按2023年厦门年刊 | 7.3
| 2 | 镀锌铁丝 | Φ4.0 | kg | 0.01 | 4.64 | 0.0464 | 按2023年厦门年刊 | 7.3
| 3 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 3.03 | 11.19 | 33.9057 | 按2023年厦门年刊 | 11.19
| 4 | 存水弯 | DN50 | 个 | 2 | 3.48 | 6.96 | 按2023年厦门年刊 | 3.48
| 5 | 存水弯 | DN100 | 个 | 1.005 | 14.37 | 14.4419 | 按2023年厦门年刊 | 14.37
| 6 | 两用地漏 | DN50 | 个 | 3 | 20 | 60 | 35元/套 张15960242705（TOTO） 25元/套 强13860223377（箭牌） 20元/套 黄18750565711（九牧） | 20
| 7 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 11.11 | 14.37 | 159.6507 | 按2023年厦门年刊 | 14.37
| 8 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 10.1 | 19.29 | 194.829 | 按2023年厦门年刊 | 19.29
| 9 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 11.11 | 89.46 | 993.9006 | 按2023年厦门年刊 | 89.46
| 10 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 13.65 | 3.27 | 44.6355 | 23预算定额基价 | 3.27
| 11 | 排水接头 | DN50 | 个 | 3.15 | 12.86 | 40.509 | 23预算定额基价 | 12.86
| 12 | 感应式水龙头 |  | 个 | 18.18 | 640 | 11635.2 | 785元/套 张15960242705（TOTO） 680元/套 强13860223377（箭牌） 640元/套 黄18750565711（九牧） | 420
| 13 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 20.2 | 10 | 202 | 17预算定额基价 | 10
| 14 | 小便器排水附件 |  | 套 | 8.08 | 10 | 80.8 | 17预算定额基价 | 10
| 15 | 铜管 | Φ6.35 | m | 53.037 | 11.89 | 630.6099 | 按2023年厦门年刊 | 11.89
| 16 | 铜管 | Φ9.5 | m | 151.874 | 19.18 | 2912.9433 | 按2023年厦门年刊 | 19.18
| 17 | 铜管 | Φ12.7 | m | 105.699 | 25.9 | 2737.6041 | 按2023年厦门年刊 | 25.9
| 18 | 铜管 | φ15.9 | m | 124.187 | 40.28 | 5002.2524 | 按2023年厦门年刊 | 32.13
| 19 | 铜管 | Φ19.1 | m | 12 | 32.13 | 385.56 | 按2023年厦门年刊 | 40.28
| 20 | 金属软管 | DN40 每根长≤0.5m | m | 0.515 | 43.74 | 22.5261 | 按2023年厦门年刊 | 5.5
| 21 | 金属软管 | DN50 每根长≤0.5m | m | 0.515 | 62.44 | 32.1566 | 按2023年厦门年刊 | 6.8
| 22 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 64 | 3.89 | 248.96 | 按2023年厦门年刊 | 3.89
| 23 | 给水室内铜管焊接管件 | φ19.1 | 个 | 49.361 | 48.89 | 2413.2593 | 按2023年厦门年刊 | 48.89
| 24 | 减压阀 | DN20 | 个 | 1.01 | 58.59 | 59.1759 | 按2023年厦门年刊 | 58.59
| 25 | 减压阀 | DN25 | 个 | 2 | 78.43 | 156.86 | 按2023年厦门年刊 | 78.43
| 26 | 减压阀 | DN32 | 个 | 2 | 120.57 | 241.14 | 按2023年厦门年刊 | 120.57
| 27 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 0.305 | 10.58 | 3.2269 | 按2023年厦门年刊 | 10.58
| 28 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.274 | 13.03 | 3.5702 | 按2023年厦门年刊 | 13.03
| 29 | 成品淋浴器 | 双管 含固定件 | 套 | 17 | 256.64 | 4362.88 | 按2023年厦门年刊 | 256.64
| 30 | 成品拖布池 | 陶瓷 | 套 | 3 | 360 | 1080 | 385元/套 张15960242705（TOTO） 450元/套 强13860223377（箭牌） 360元/套 黄18750565711（九牧） | 300
| 31 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 11 | 24.78 | 272.58 | 按2023年厦门年刊 | 24.78
| 32 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 7 | 20.07 | 140.49 | 按2023年厦门年刊 | 20.07
| 33 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 7 | 486 | 3402 | 485元/套 张15960242705（TOTO） 550元/套 强13860223377（箭牌） 486元/套 黄18750565711（九牧） | 400
| 34 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 20 | 5 | 100 | 按2023年厦门年刊 | 5
| 35 | 防污器 | DN32 | 个 | 11 | 24.78 | 272.58 | 按2023年厦门年刊 | 24.78
| 36 | ABS单层百叶风口 | 700*200 | 个 | 15 | 67.794 | 1016.91 | 67.794元/台 詹13559254365（美的） 95元/台 温18959086767 （格力） 78元/台 赖13950288499（海尔） | 67.794
| 37 | 单管荧光灯 | 1*22W,LED光源,5000LM | 套 | 3 | 58 | 174 | 50元/盏 徐13305002705（永利达） 58元/盏 何17396592813 （纯色） 65元/盏 张13799419353（辉日） | 35
| 38 | 双管荧光灯 | 2*22W,LED光源,5000LM | 套 | 39 | 78 | 3042 | 55元/盏 徐13305002705（永利达） 78元/盏 何17396592813 （纯色） 70元/盏 张13799419353（辉日） | 51
| 39 | 双管荧光灯 | 2*28W,LED光源,5000LM | 套 | 8 | 80 | 640 | 55元/盏 徐13305002705（永利达） 80元/盏 何17396592813 （纯色） 70元/盏 张13799419353（辉日） | 53
| 40 | 双管荧光灯 | 2*36W,LED光源,5000LM | 套 | 22 | 85 | 1870 | 55元/盏 徐13305002705（永利达） 85元/盏 何17396592813 （纯色） 70元/盏 张13799419353（辉日） | 55
| 41 | 紫外线灯 | 1*32W,LED光源,3000LM | 套 | 10 | 98 | 980 | 180元/盏 徐13305002705（永利达） 98元/盏 何17396592813 （纯色） 120元/盏 张13799419353（辉日） | 65
| 42 | 双管应急荧光灯 | 2*22W,LED光源,4000LM | 套 | 19 | 108 | 2052 | 160元/盏 徐13305002705（永利达） 108元/盏 何17396592813 （纯色） 140元/盏 张13799419353（辉日） | 108
| 43 | 防水型T5双管LED灯 | 2*28W,LED光源,5000LM | 套 | 5 | 85 | 425 | 215元/盏 徐13305002705（永利达） 85元/盏 何17396592813 （纯色） 220元/盏 张13799419353（辉日） | 85
| 44 | 壁挂应急灯 | 1*12W,LED光源,应急时间＞90min,持续式可控型,2000LM | 套 | 9 | 75 | 675 | 145元/盏 徐13305002705（永利达） 75元/盏 何17396592813 （纯色） 80元/盏 张13799419353（辉日） | 75
| 45 | 普通圆球吸顶灯 | 1*5W,LED光源,2500LM | 套 | 1 | 50 | 50 | 78元/盏 徐13305002705（永利达） 50元/盏 何17396592813 （纯色） 60元/盏 张13799419353（辉日） | 50
| 46 | 普通圆球吸顶灯 | 1*6W,LED光源,2500LM | 套 | 2 | 50 | 100 | 78元/盏 徐13305002705（永利达） 50元/盏 何17396592813 （纯色） 60元/盏 张13799419353（辉日） | 50
| 47 | 普通圆球吸顶灯 | 1*22W,LED光源,2500LM | 套 | 39 | 65 | 2535 | 90元/盏 徐13305002705（永利达） 65元/盏 何17396592813 （纯色） 80元/盏 张13799419353（辉日） | 55
| 48 | 普通圆球吸顶灯 | 1*28W,LED光源,2500LM | 套 | 4 | 65 | 260 | 90元/盏 徐13305002705（永利达） 65元/盏 何17396592813 （纯色） 80元/盏 张13799419353（辉日） | 35
| 49 | 防水圆球吸顶灯 | 1*6W,LED光源,540LM | 套 | 9 | 50 | 450 | 78元/盏 徐13305002705（永利达） 50元/盏 何17396592813 （纯色） 60元/盏 张13799419353（辉日） | 36
| 50 | 防水圆球吸顶灯 | 1*7W,LED光源,540LM | 套 | 9 | 55 | 495 | 78元/盏 徐13305002705（永利达） 55元/盏 何17396592813 （纯色） 60元/盏 张13799419353（辉日） | 37
| 51 | 防水圆球吸顶灯 | 1*8W,LED光源,540LM | 套 | 2 | 55 | 110 | 78元/盏 徐13305002705（永利达） 55元/盏 何17396592813 （纯色） 60元/盏 张13799419353（辉日） | 38
| 52 | 防水圆球吸顶灯 | 1*11W,LED光源,540LM | 套 | 9 | 58 | 522 | 78元/盏 徐13305002705（永利达） 58元/盏 何17396592813 （纯色） 60元/盏 张13799419353（辉日） | 58
| 53 | 应急圆球灯 | 1*16W,应急时间大于90分钟,2000LM | 套 | 13 | 78 | 1014 | 135元/盏 徐13305002705（永利达） 78元/盏 江18650730465 （展元） 60元/盏 张13799419353（辉日） | 78
| 54 | 应急圆球灯 | 1*18W,应急时间大于90分钟,1600LM | 套 | 49 | 88 | 4312 | 150元/盏 徐13305002705（永利达） 88元/盏 何17396592813 （纯色） 65元/盏 张13799419353（辉日） | 88
| 55 | 吸顶应急照明灯 | 9W | 套 | 1 | 55 | 55 | 95元/盏 徐13305002705（永利达） 55元/盏 何17396592813 （纯色） 95元/盏 张13799419353（辉日） | 55
| 56 | 灯具吊杆 | Φ15 | 根 | 45 | 10.56 | 475.2 | 按2023年厦门年刊 | 8
| 57 | 插座防水盖 |  | 个 | 10 | 8.24 | 82.4 | 按2023年厦门年刊 | 8.24
| 58 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 7842.493 | 2.38 | 18665.1333 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 2.38
| 59 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1385.62 | 3.2 | 4433.984 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.6 | 3.2
| 60 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-4 | m | 2244.146 | 3.796 | 8518.7782 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 3.796
| 61 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-6 | m | 1158.696 | 5.664 | 6562.8541 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 5.664
| 62 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-10 | m | 698.46 | 9.496 | 6632.5762 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 9.496
| 63 | 室内铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-3×4 | m | 53.4593 | 13.554 | 724.5874 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 13.554
| 64 | 室内铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-5×4 | m | 294.0211 | 21.598 | 6350.2677 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 21.598
| 65 | 室内铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-5×6 | m | 200.6971 | 30.773 | 6176.0519 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 30.773
| 66 | 室内铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-5×10 | m | 152.6195 | 49.23 | 7513.458 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 49.23
| 67 | 室内铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-5×16 | m | 332.9061 | 76.755 | 25552.2077 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 76.755
| 68 | 室内铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4×25+1×16 | m | 64.9026 | 142.8 | 9268.0913 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 142.8
| 69 | 室内铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4×50+1×25 | m | 104.5451 | 196.493 | 20542.3803 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 196.493
| 70 | 室内铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4×240+1×120 | m | 27.2397 | 960.818 | 26172.3941 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.19 | 960.818
| 71 | 铜芯电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*50 | m | 25 | 141.688 | 3542.2 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价*厦门系数换算1.25 | 141.688
| 72 | 户内热缩式电缆终端头 | 电缆截面≤35mm2 | 套 | 2 | 26.89 | 53.78 | 19预算定额基价 | 19.73
| 73 | 户内热缩式电缆终端头 | 电缆截面≤50mm2 | 套 | 3 | 26.89 | 80.67 | 19预算定额基价 | 22.12
| 74 | 户内热缩式电缆终端头 | 电缆截面≤240mm2 | 套 | 2 | 26.89 | 53.78 | 19预算定额基价 | 26.89
| 75 | 复合圆形风管 | 机械一次性压筋（加强型）成型，内外贴面采用无缝一体框咬接，芯材为不燃A级陶瓷纤维板，风管厚度25~60mm容重≥110kg/m3（耐火极限0.5h） | m2 | 23.212 | 270 | 6267.24 | 270元/㎡ 董15880361826（天利） 386元/㎡ 易13705046982（维沃） | 220
| 76 | 成套配电箱ZAL | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 7013 | 7013 | 11361元/台 谢13805072727（亿科） 7013元/台 袁13705053053 （闽天威） 9396元/台 王13860609077（闽先） | 5610
| 77 | 成套配电箱CFAL | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 2606 | 2606 | 4213元/台 谢13805072727（亿科） 2606元/台 袁13705053053 （闽天威） 3249元/台 王13860609077（闽先） | 2084
| 78 | 成套配电箱1ALa | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1594 | 1594 | 1213元/台 谢13805072727（亿科） 1594元/台 袁13705053053 （闽天威） 1425元/台 王13860609077（闽先） | 1275
| 79 | 成套配电箱1ALb | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 2056 | 2056 | 1907元/台 谢13805072727（亿科） 2056元/台 袁13705053053 （闽天威） 2423元/台 王13860609077（闽先） | 1645
| 80 | 成套配电箱1KP | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1764 | 1764 | 1416元/台 谢13805072727（亿科） 1764元/台 袁13705053053 （闽天威） 1587元/台 王13860609077（闽先） | 1411
| 81 | 成套配电箱2AL | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 2121 | 2121 | 1968元/台 谢13805072727（亿科） 2121元/台 袁13705053053 （闽天威） 2119元/台 王13860609077（闽先） | 1697
| 82 | 成套配电箱2KP | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1092 | 1092 | 592元/台 谢13805072727（亿科） 1092元/台 袁13705053053 （闽天威） 760元/台 王13860609077（闽先） | 874
| 83 | 成套配电箱3AL | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1541 | 1541 | 1155元/台 谢13805072727（亿科） 1541元/台 袁13705053053 （闽天威） 1264元/台 王13860609077（闽先） | 1233
| 84 | 成套配电箱4DBX | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1966 | 1966 | 2389元/台 谢13805072727（亿科） 1966元/台 袁13705053053 （闽天威） 3107元/台 王13860609077（闽先） | 1573
| 85 | 成套配电箱tnAL | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1541 | 1541 | 1155元/台 谢13805072727（亿科） 1541元/台 袁13705053053 （闽天威） 1264元/台 王13860609077（闽先） | 1233
| 86 | 成套配电箱3KP | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1092 | 1092 | 784元/台 谢13805072727（亿科） 1092元/台 袁13705053053 （闽天威） 760元/台 王13860609077（闽先） | 874
| 87 | 成套配电箱ykAL | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1092 | 1092 | 600元/台 谢13805072727（亿科） 1092元/台 袁13705053053 （闽天威） 760元/台 王13860609077（闽先） | 874
| 88 | 成套配电箱DTAP | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 2004 | 2004 | 2248元/台 谢13805072727（亿科） 2004元/台 袁13705053053 （闽天威） 2098元/台 王13860609077（闽先） | 1603
| 89 | 成套配电箱ALa | 悬挂嵌入式 | 台 | 6 | 540 | 3240 | 452元/台 谢13805072727（亿科） 540元/台 袁13705053053 （闽天威） 580元/台 王13860609077（闽先） | 432
| 90 | 成套配电箱ALc | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 466 | 466 | 381元/台 谢13805072727（亿科） 466元/台 袁13705053053 （闽天威） 580元/台 王13860609077（闽先） | 373
| 91 | 成套配电箱ALb | 悬挂嵌入式 | 台 | 2 | 466 | 932 | 381元/台 谢13805072727（亿科） 466元/台 袁13705053053 （闽天威） 580元/台 王13860609077（闽先） | 373
| 92 | 成套配电箱ALd | 悬挂嵌入式 | 台 | 6 | 540 | 3240 | 452元/台 谢13805072727（亿科） 540元/台 袁13705053053 （闽天威） 580元/台 王13860609077（闽先） | 432
| 93 | 成套配电箱MAL | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1857 | 1857 | 2912元/台 谢13805072727（亿科） 1857元/台 袁13705053053 （闽天威） 2005元/台 王13860609077（闽先） | 1486
| 94 | 成套配电箱1AL | 悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 4934 | 4934 | 6585元/台 谢13805072727（亿科） 4934元/台 袁13705053053 （闽天威） 6430元/台 王13860609077（闽先） | 3947
| 95 | 冷媒充注R410a |  | kg | 104.73 | 41 | 4293.93 | 41元/台 詹13559254365（美的） 58元/台 温18959086767 （格力） 62元/台 赖13950288499（海尔） | 41
| 96 | 风机盘管线控器 |  | 台 | 15 | 235 | 3525 | 235元/台 詹13559254365（美的） 320元/台 温18959086767 （格力） 260元/台 赖13950288499（海尔） | 235
| 97 | 防雨风帽 D100 |  | 个 | 1 | 30 | 30 | 36.5元/个 童13559309961（华泰通风） 40元/个 张13859993365（漳州鹭江） 30元/个 陈13959986119（利欧通风） | 30
| 98 | 防雨风帽 D150 |  | 个 | 4 | 35 | 140 | 41.5元/个 童13559309961（华泰通风） 45元/个 张13859993365（漳州鹭江） 35元/个 陈13959986119（利欧通风） | 35
| 99 | 冷媒管铜分支器 | φ12.7 | 个 | 5 | 39 | 195 | 按2023年厦门年刊 | 39
| 100 | 冷媒管铜分支器 | φ15.9 | 个 | 4 | 44.43 | 177.72 | 按2023年厦门年刊 | 44.43
| 101 | 冷媒管铜分支器 | φ19.1 | 个 | 3 | 49.87 | 149.61 | 按2023年厦门年刊 | 49.87
| 102 | 排气扇 |  | 台 | 19 | 60 | 1140 | 60元/台 詹13559254365（美的） 80元/台 温18959086767 （格力） 120元/台 赖13950288499（海尔） | 60
| 103 | 排气扇(带止逆阀) | 200m3/h | 台 | 12 | 388 | 4656 | 415元/套 童13559309961（华泰通风） 460元/套 张13859993365（漳州鹭江） 388元/套 陈13959986119（利欧通风） | 330
| 104 | 排气扇(带止逆阀) | 300m3/h | 台 | 6 | 470 | 2820 | 505元/套 童13559309961（华泰通风） 560元/套 张13859993365（漳州鹭江） 470元/套 陈13959986119（利欧通风） | 400
| 105 | 轴流排风风机 | 1000m3/h,0.1KW | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 1245元/套 童13559309961（华泰通风） 1360元/套 张13859993365（漳州鹭江） 1200元/套 陈13959986119（利欧通风） | 1020
| 106 | 四面出风嵌入式室内机 | 制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，风量：570m³/h，额定电流：0.46A，额定功率：0.050KW，电源：220V/50Hz，噪音值：32/25d（B）A | 台 | 3 | 3852 | 11556 | 3852元/台 詹13559254365（美的） 4708元/台 温18959086767 （格力） 3929元/台 赖13950288499（海尔） | 3660
| 107 | 薄型风管式室内机 | 制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW，风量：570m³/h，额定电流：0.46A，额定功率：0.050KW，电源：220V/50Hz，噪音值：30/25d（B）A | 台 | 9 | 2425 | 21825 | 2425元/台 詹13559254365（美的） 2963元/台 温18959086767 （格力） 2474元/台 赖13950288499（海尔） | 2289
| 108 | 四面出风嵌入式室内机 | 制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW，风量：750m³/h，额定电流：0.19A，额定功率：0.020KW，电源：220V/50Hz，噪音值：37/28d（B）A | 台 | 3 | 3852 | 11556 | 3852元/台 詹13559254365（美的） 4708元/台 温18959086767 （格力） 3929元/台 赖13950288499（海尔） | 3660
| 109 | 直流变频室外机 | 制冷量：10KW，制热量：12KW，制冷功率：2.55KW，制热功率：2.97KW，电源：380V/3N/50Hz，IPLV（C）：7.5W | 台 | 1 | 11808 | 11808 | 11808元/台 詹13559254365（美的） 14432元/台 温18959086767 （格力） 12044元/台 赖13950288499（海尔） | 11218
| 110 | 直流变频室外机 | 制冷量：20KW，制热量：22KW，制冷功率：5.6KW，制热功率：5.4KW，电源：380V/3N/50Hz，IPLV（C）：7.2W | 台 | 2 | 22482 | 44964 | 22482元/台 詹13559254365（美的） 27478元/台 温18959086767 （格力） 22932元/台 赖13950288499（海尔） | 21358
| 111 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 308.731 | 2.44 | 753.3036 | 23预算定额基价 | 2.44
| 112 | 橡胶管壳 | 难燃B1级 | m3 | 1.936 | 1327.43 | 2569.9045 | 按2023年厦门年刊 | 1200
| 113 | 10kV箱式变电站 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式千式 普通 终端型柜 | 套 | 1 | 175000 | 175000 | 175000元/套 文13860291166（广东三电） 186000元/套 李13750574041 （广东卓立） 192000元/套 林15880618977（浙江黔电） | 175000
| 114 | 肘型电缆头 | 配ZC-YJV22-8.7/15kV-3X50 | 套 | 2 | 362 | 724 | 362元/个 文13860291166（广东三电） 396元/个 李13750574041 （广东卓立） 408元/个 林15880618977（浙江黔电） | 362
| 115 | 镀锌扁钢 | 50*5 | m | 100 | 10.31 | 1031 | 按2024.7月龙岩新罗区信息价换算 | 10.31
| 116 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 14 | 49.53 | 693.42 | 按2023年厦门年刊 | 49.53
| 117 | MPP电缆保护套管 | Φ150,12mm | m | 41.81 | 81.42 | 3404.1702 | 按2024.7月厦门信息价 | 76.5
| 118 | MPP排水管 | Φ100,10mm | m | 41.81 | 39.84 | 1665.7104 | 按2024.7月厦门信息价 | 38
| 119 | 非凝固型防火泥 |  | kg | 10 | 3.196 | 31.96 | 按2023年厦门年刊 | 3.196
| 120 | 管枕 | φ150 | 副 | 50 | 5.31 | 265.5 | 按2023年厦门年刊 | 1.77
| 121 | 管塞 | φ150 | 个 | 3 | 3 | 9 | 3元/个 康13959815343（上海沪航） 5元/个 黄17816613555（杭州春江） 7元/个 翁13655035133（福建百利特） | 3
| 122 | 安全防护网 |  | 个 | 2 | 22.57 | 45.14 | 23预算定额基价 | 22.57
| 123 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 8 | 25 | 200 | 17预算定额基价 | 15
| 124 | 标志板 | 1m2以内 | 块 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2元/块 乐13400693682（厦门明翰） 4.5元/块 林15659631631（厦门海特源） 5元/块 巫13328743176（协成科技） | 3.2
| 125 | 通风孔 | 1000*100 | 个 | 1 | 40 | 40 | 40元/块 乐13400693682（厦门明翰） 45元/块 林15659631631（厦门海特源） 57元/块 巫13328743176（协成科技） | 40
| 126 | 电缆保护套管橡胶圈 | Φ110-167 | 个 | 11.6 | 7.36 | 85.376 | 23预算定额基价 | 3.5
| 127 | 紫外线带锁一位开关 | 10A | 个 | 4 | 15 | 60 | 15元/套 吴13459216253（TCL罗格朗） 18.7元/套 黄18650066626（鸿雁） 20.93元/套 黄13774686201（西门子） | 15
| 128 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 6.19 | 28.28 | 175.0532 | 21预算定额基价 | 19.5
合计 | [6 empty] | 648028.9644
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （ 内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

## 20万
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 | [9 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 | [9 empty] | 项目主管部门 | 龙岩市住房和城乡建设局
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 编制单位询价，不含税材料单价（元） | 合计（元） | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
合计
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：表中材料、设备报价均为不含税单价 ，不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。